Скорректированы правила противопожарного режима в Российской Федерации.

С 01.09.2025 внесены изменения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479, в части усиления требований к противопожарной безопасности объектов.

Так, поправками установлен запрет на использование чердаков, технических, подвальных, подземных и цокольных этажей, подполья, вентиляционных камер и других технических помещений для организации производственных участков, мастерских, а также для хранения и применения легковоспламеняющихся и горючих жидкостей, пороха, взрывчатых веществ, пиротехнических изделий, баллонов с горючими газами, товаров в аэрозольной упаковке, пожаровзрывоопасных (пожароопасных) веществ и материалов, отходов любых классов опасности, продукции, оборудования, мебели и других предметов, за исключением случаев, установленных нормативными документами по пожарной безопасности.

Кроме того, нормативным правовым актом введен запрет на расположение и эксплуатацию в лифтовых холлах кладовых, нестационарных торговых объектов, а также на хранение и размещение горючих материалов.