Утверждаю

Исполняющий обязанности председателя КУМИ

Пономарева Наталья Сергеевна

165430,Архангельская область, Красноборский район

с. Красноборск, ул. Гагарина, д. 7а, офис 46

8(81840)3 13 50 / 3 18 41, kumikrasn@mail.ru

______________ 2019 года

АКТ

о состоянии общего имущества собственников

помещений в многоквартирном доме,

являющегося объектом конкурса

I. Общие сведения о многоквартирном доме

1. Адрес многоквартирного дома д. Большая, ул. Красная, д. 2, МО «Пермогорское», Красноборский район, Архангельская область

2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии)

3. Серия, тип постройки _____________________________________________________________________________

4. Год постройки 1970

5. Степень износа   по  данным  государственного  технического учета н.д.

6. Степень фактического износа 50%

7. Год последнего капитального ремонта: -

8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного  домааварийным и подлежащим сносу: аварийным и подлежащим сносу не признавался

9. Количество этажей  два

10. Наличие подвала нет

11. Наличие цокольного этажа нет

12. Наличие мансарды нет

13. Наличие мезонина нет

14. Количество квартир две

15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав  общегоимущества:

16.  Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещенийв многоквартирном доме непригодными для проживания -

17.  Перечень  жилых  помещений,  признанных  непригодными для проживания  (с  указанием  реквизитов  правовых  актов о признаниижилых помещений непригодными для проживания):

18. Строительный объем  н.д. куб. м

19. Площадь:

а)  многоквартирного  дома  с  лоджиями,  балконами,  шкафами, коридорами и лестничными клетками 198,0 кв. м

б) жилых помещений (общая площадь квартир) 198,0 кв. м

в)  нежилых  помещений  (общая  площадь  нежилых помещений, невходящих   в  состав  общего  имущества  в  многоквартирном  доме: 0 кв. м

г)   помещений   общего  пользования  (общая  площадь  нежилыхпомещений,  входящих  в  состав общего имущества в многоквартирном доме):  кв. м

20. Количество лестниц   шт.

21.   Уборочная   площадь   лестниц   (включая   межквартирные лестничные площадки) 0 кв. м

22. Уборочная площадь общих коридоров   кв. м

23.  Уборочная  площадь  других  помещений  общего пользования(включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) 0 кв. м

24.  Площадь  земельного  участка,  входящего  в состав общегоимущества многоквартирного дома -

25.  Кадастровый  номер  земельного  участка (при его наличии) -

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| Наименование конструктивных элементов |  | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Столбчатый железобетонный | Трещины |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Брусчатые | Повреждение венцов трещинами и гнилью. |
| 3. | Перегородки | Брусчатые, дощатые |  |
| 4. | Перекрытия чердачные междуэтажные подвальные (другое) | Деревянные отеплённые | Прогиб балок и прогонов |
| 5. | Крыша | Асбестоцементная по деревянным стропилам | Имеются места протечек |
| 6. | Полы | Дощатые | Прогибы и просадки, стирание досок в ходовых местах |
| 7. | Проемы окна двери (другое) | Двойные створные Глухие плотничные | Оконные переплёты рассохлись Дверные полотна осели, имеют неплотный притвор по периметру коробки |
| 8. | Отделка внутренняя наружная (другое) | Окраска, оклейка | Обесцвечивание рисунка местами. Потемнение и загрязнение окрасочного слоя. |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование ванны напольные электроплиты телефонные сети и оборудование сети проводного радиовещания сигнализация мусоропровод лифт вентиляция (другое) | Открытая проводка 220в | Потеря эластичности изоляции проводов |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг электроснабжение холодное водоснабжение горячее водоснабжение водоотведение газоснабжение отопление (от внешних котельных) отопление (от домовой котельной) печи калориферы АГВ (другое) | От централизованной сети Печное | Трещины. |
| 11. | Крыльца | Деревянные | Перекос |

Исполнитель:

Руководитель отдела муниципального хозяйства  _________________ В.А. Корнеев

Главный специалист КУМИ  _________________  М.А. Часнык

"____" ________ 201___ г.